KBC-96TD

多通道超声波细胞粉碎机

主要技术参数

型号：KBC-96TD

整机尺寸：400*365*720mm

超声频率：20kHz±0.5KHz

超声功率：3000W

超声功率可调范围：0-100%

工作时间可调：1min-99h59min

处理量：0.3-0.5mL

脉冲时间可调：1s-59min59s

变幅杆：Φ3mm

变幅杆数：96支

操作方式：触摸控制

显示方式：4.3寸TFT

存储数据：9组

隔音箱：有

温度传感器：可选

保护装置：过载，自诊断

显示内容：频率，功率，总时间，脉冲时间，温度（可选），升降等

工作模式：连续/间隙

报警：有（可选）

价格：896080

主要性能特点

简易叠加式装配设计。

液晶触摸控制系统，操控便捷，显示明了。

具有电动升降平台，并内设LED照明。

具有过载保护功能，使用更安全。

分散更均匀，且沉降速度更慢。

变幅杆采用钛合金材料为T1-6AL-4V，转换效率高。

具有9组用户储存设定并在触摸屏上可直接实现操作。

带有温度传感器，可实时对样品进行温度测试，并具有过温报警保护（选配）。