KBC-1200BL

超声二维材料剥离器

主要技术参数

型号：KBC-1200BL

整机尺寸：370*370*460mm

容量：10L

超声频率：40±1kHz

超声功率：1200W

流量：10L/min

超声功率可调范围：0-100%

工作时间可调：1min-99h59min

搅拌类型：磁力搅拌

搅拌量：3000ml

搅拌速度：50-1500r/min可调

制冷温度：0-80℃可调

制冷功率：700W

价格：93780元

主要性能特点

7寸大屏幕液晶显示，实时显示反应温度。

参数灵活，精确定时，超声功率、温度可调。

安全性高，具有参数断电记忆、过温、过压、过流自动停止等功能。

样品完整，通过本产品制备的相关材料晶型没有破坏，晶格完整。

普适性强，MoS2（二硫化钼 ）、WS2（二硫化钨）、块体石墨和六方氮化硼等材料。

超声搅拌，超声同时增加搅拌，可使材料受力更均匀，剥离效果更完美。