KQ-400MSE

兆声波清洗器

主要技术参数

型号：KQ-400MSE

外形尺寸：410*410*325mm

内槽尺寸：320*320*150mm

容量：15L

超声频率：0.5/1.0/1.7MHz

超声功率：400W

加热功率：500W

温度设定范围：室温-80℃

工作时间可调：1min-99h59min

其他配置：不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源

价格：108080元

主要性能特点

采用不锈钢烤漆外壳，耐腐蚀、抗氧化。

清洗器采用7寸TFT触控操作。

具有间歇脱气功能。

数显超温度、超电压、超电流保护指示。

清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。

科学设计，9组用户储存设定并在触摸屏上可直接实现操作。

单频兆声频率可选：0.5MHz、1.0MHz、1.7MHz。

标配不锈钢托架。